ПАМЯТКА

О СОБЛЮДЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Противопожарные мероприятия:

- У каждого жилого строения необходимо иметь запас воды, а так же необходимы первичные средства пожаротушения.

- В период устройства сухой и ветреной погоды не разводить костров, не проводить пожароопасные работы.

- Не проводить сжигание мусора вблизи строения, по окончанию работ тщательно залить водой место разведения костра.

Запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям.

- Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы вблизи от нагревающихся предметов и печей.

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости и горючие вещества.

- Устанавливать вплотную шкафы, кровати, дрова, белье и другие сгораемые  предметы и материалы.

- Использовать  вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

- Перекаливать печи.

Пожар начинается с малого:

Халатность, несоблюдение правил пожарной безопасности!

Обращайте особое внимание на обеспечение мер пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления и электросетей.

- Очищайте от сажи дымоходы до начала отопительного сезона и через каждые три месяца во время топки.

- Производите осмотр и ремонт печи, побелите печную трубу на чердаке, заштукатурьте все трещины  в стенах печи, прибейте к полу около топки металлический лист размером около 50х70 см.

- Заливайте золу из печи водой и высыпайте её в ямы и металлические емкости  на расстоянии не ближе 10м от различных строений

- Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких электроприборов, что ведет  к перегрузке электросети

- Используйте обогреватели заводского производства, вместо самодельных (приобретите масляный обогреватель мощностью  не более 1.5 кВт).

- Замените участки электропроводки, где имеются «скрутки» электропроводов, особенно выполненных из разных металлов.

- Включенные электроприборы устанавливайте на несгораемых подставках

- Уходя, обесточьте электроэнергию.

- Делайте профилактический ремонт и осмотр электропроводки.

- Соблюдайте правила безопасной эксплуатации газобалоновых  установок.

Будьте осторожны с огнем

- Не курите в постели, в сараях, в гараже, на чердаке.

- Не допускайте сжигания мусора рядом со своим или соседским домом.

- Не оставляйте без присмотра  печи, электроприборы.

- Не перекаливайте печи.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен (а):

Адрес проживания:_____________________________________________________________

(дата)_________________(подпись)___________________(расшифровка) _______________

(дата)_________________(подпись)___________________(расшифровка)